## Sheet2
DANH MỤC KHỐI LƯỢNG, TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ BÀN GIAO
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải
Kèm theo văn bản đề nghị số: 43/CV -379-MECO Ngày 2/7/2026 của Liên danh nhà đầu tư 379 - MECO
Tên dự án/công trình: Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang
Địa điểm xây dựng: Phường Tân Tiến - Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư/đơn vị đề nghị bàn giao: Liên danh nhà đầu tư 379 - MECO
Đơn vị quản lý/vận hành sau bàn giao nếu có:
Thời điểm lập danh mục: ngày 1 tháng 7 năm 2026
STT | Tên tài sản/hạng mục công trình | Thông số kỹ thuật chủ yếu | Đơn vị tính | Khối lượng | Tình trạng hiện tại | Giá trị tài sản theo tài liệu xác định giá trị tài sản | Ghi chú
A | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
I | Tuyến cống, mương, rãnh thoát nước mưa
1 | Cống tròn bê tông cốt thép
|  | Cống BTCT D=400; tải trọng A | m | 47 | Hoạt động bình thường | 20008040.7019
|  | Cống BTCT D=400; tải trọng C | m | 2227 | Hoạt động bình thường | 997730147.687
|  | Cống BTCT D=600; tải trọng A | m | 4317 | Hoạt động bình thường | 2905422959.0876
|  | Cống BTCT D=600; tải trọng C | m | 431 | Hoạt động bình thường | 303685721.1254
|  | Cống BTCT D=800; tải trọng A | m | 1480 | Hoạt động bình thường | 1840508254.7525
|  | Cống BTCT D=800; tải trọng C | m | 281 | Hoạt động bình thường | 366601653.1462
|  | Cống BTCT D=1000; tải trọng A | m | 1379 | Hoạt động bình thường | 2164729826.7014
|  | Cống BTCT D=1000; tải trọng C | m | 213 | Hoạt động bình thường | 371971691.6696
|  | Cống BTCT D=1250; tải trọng A | m | 595 | Hoạt động bình thường | 1410990596.448
|  | Cống BTCT D=1250; tải trọng C | m | 150 | Hoạt động bình thường | 398675704.2749
|  | Cống BTCT D=1500; tải trọng A | m | 365 | Hoạt động bình thường | 1262430977.483
|  | Cống BTCT D=1500; tải trọng C | m | 57 | Hoạt động bình thường | 204463197.2499
|  | Cống BTCT D=1800; tải trọng A | m | 29 | Hoạt động bình thường | 151473619.1554
|  | Cống BTCT D=1800; tải trọng C | m | 4 | Hoạt động bình thường | 22276278.0567
II | Hố ga, hố thu, cửa thu nước mưa
5 | Hố ga xây gạch | DxRxC=1,44x1,44x1,5m; 1,44x1,44x1,6m.. | cái | 109 | Hoạt động bình thường | 803509605
6 | Hố ga bê tông cốt thép | DxRxC=1,44x1,44x1,8m; 1,7x1,9x1,9m.. | cái | 372 | Hoạt động bình thường | 6456083033
7 | Nắp hố ga
|  | Vật liệu: Composite; kích thước 850x850mm, tải trọng 12,5 tấn | cái | 470 | Hoạt động bình thường | 1535916434.6104
|  | Vật liệu: Composite; kích thước 850x850mm, tải trọng 40 tấn | cái | 11 | Hoạt động bình thường | 40977276.7215
8 | Hố thu, máng thu nước
| Hố thu | Kích thước: 0,8x0,64x1,35m Vật liệu: Bê tông cốt thép | cái | 231 | Hoạt động bình thường | 934532610
| Máng thu nước | Kích thước: 0,77x0,8x0,4m Vật liệu: Bê tông cốt thép | cái | 467 | Hoạt động bình thường | 160286736
9 | Song chắn rác | Vật liệu: Composite; kích thước 660x470x65mm, tải trọng 25 tấn | cái | 698 | Hoạt động bình thường | 1163094720.172
III | Hồ điều hoà, cửa xả, điểm đấu
11 | Cửa xả thoát nước mưa |  | cái | 5 | Hoạt động bình thường | 44579595
B | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI
I | Tuyến cống, ống thu gom nước thải
1 | Ống HDPE/uPVC/bê tông cốt thép thu gom nước thải |  |  |  | Hoạt động bình thường
| Ống HDPE D300, SN4 | D300 | m | 7035 |  | 3181353962.808
| Ống HDPE D300, SN8 | D300 | m | 482 |  | 263066691.685
| Ống HDPE D400, SN4 | D400 | m | 499 |  | 311333262.183
| Ống HDPE D400, SN8 | D400 | m | 77 |  | 66260844.8002
| Ống HDPE D600, SN4 | D600 | m | 482 |  | 665741267.6934
| Ống HDPE D600, SN8 | D600 | m | 80 |  | 140406564.2071
| Ống HDPE D800, SN4 | D800 | m | 436 |  | 2476286929.0853
| Ống HDPE D800, SN8 | D800 | m | 34 |  | 251419038.2467
II | Hố ga, giếng thăm, điểm đấu nối nước thải
Hố ga/giếng thăm nước thải
|  | DxRxC=1,44x1,44x1,0m; 1,4x1,4x1,0m….; Vật liệu: Xây gạch | cái | 404 | Hoạt động bình thường | 2164874839
|  | DxRxC=1,44x1,44x2,1m; 1,4x1,4x2,2m….; Vật liệu: Bê tông cốt thép | cái | 175 | Hoạt động bình thường | 3182131000
Nắp hố ga nước thải
|  | Nắp hố ga Composite KT: 850x850mm, tải trọng 12,5 tấn | cái | 315 | Hoạt động bình thường | 1018212162.66
|  | Nắp hố ga Composite KT: 850x850mm, tải trọng 40tấn | cái | 1 | Hoạt động bình thường | 3689719.231
C | TRẠM BƠM, CÔNG TRÌNH BƠM TIÊU/THU GOM NƯỚC THẢI | [7 empty] | 41.25
| Nhà trạm bơm | Diện tích: 7,5x5,5=41,25m2 Kết cấu: Bê tông cốt thép | nhà/trạm | 1 | Hoạt động bình thường | 955035097
| Máy bơm | Công suất: 30Kw/380V/50Hz Số lượng: 2 Hãng sản xuất: Nhật Bản | bộ | 2 | Hoạt động bình thường | 941160000 |  | 10 | 1440
| Tủ điều khiển, thiết bị điện | Thông số kỹ thuật: - Vỏ tủ sơn tĩnh điện lắp ráp ngoài trời sơn tĩnh điện KT: 1200x600x350 tôn dày 2mm (IP66, chống bụi, chống nước) - 1 MCCB tổng 3P 200A 36kA hãng Schneider - 2 MCCB nhánh 3P 150A 24kA hãng Schneider - 2 contactor 150A hãng Schneider - Các phụ kiện đấu nối, cầu chì, biến dòng, đèn báo... | tủ | 1 | Hoạt động bình thường | 40837500 |  |  | 14400 | 28800
TỔNG CỘNG | [5 empty] | 39222000000
Tổng hợp chung:
1. Tổng chiều dài tuyến cống thoát nước mưa đề nghị bàn giao: 11.575 m
2. Tổng chiều dài tuyến cống/ống thoát nước thải đề nghị bàn giao: 9.125 m
3. Tổng số hố ga/ hố thu / giếng thăm: 1.758 cái
4. Tổng số cửa xả / điểm đấu nối: 5 cái
5. Tổng số trạm bơm: 1 trạm
6. Tổng số trạm / nhà máy xử lý nước thải: 1 trạm / nhà máy
7. Công suất xử lý nước thải thiết kế: 28.800m3/ngày đêm
8. Tổng giá trị tài sản theo tài liệu xác định giá trị tài sản: 39.222.000.000 đồng
Cam kết của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư cam kết danh mục khối lượng, tài sản nêu trên phù hợp với hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng, hồ sơ tài sản và hiện trạng công trình ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của số liệu, thông tin, giá trị và tình trạng tài sản đề nghị bàn giao.
Bắc Ninh, ngày 1 tháng 7 năm 2026
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU |  |  | ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN/KIỂM TRA