| SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH TRUNG TÂM THOÁT NƯỚC VÀ XLNT Số: 35/TTTN V/v tham gia ý kiến phương án đấu nối thoát nước Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2026 |
| --- | --- |

Kính gửi: Tổng Công ty 789

- Căn cứ Công văn số 3185/SXD-PTĐT ngày 20/4/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị tham gia ý kiến phương án thoát nước Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;

- Căn cứ Văn bản số 239/TCT-BCBĐT ngày 26/3/2026 của Tổng Công ty 789 kèm theo hồ sơ liên quan về việc đề nghị thoả thuận đấu nối thoát nước Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ do Chủ đầu tư cung cấp, Trung tâm Thoát nước và Xử lý nước thải có ý kiến như sau:

### 1. Về phương án đấu nối

- Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Tổng Công ty 789 cung cấp, Trung tâm Thoát nước và Xử lý nước thải cơ bản thống nhất về nguyên tắc đối với vị trí và phương án đấu nối hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải của Dự án vào hệ thống thoát nước chung khu vực.

- Nội dung đấu nối cụ thể thực hiện theo hồ sơ kèm theo Văn bản số 239/TCT-BCBĐT ngày 26/3/2026 của Tổng Công ty 789 và phải bảo đảm phù hợp với hiện trạng thực tế, quy hoạch, cao độ hệ thống thoát nước khu vực, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

- Ý kiến này không thay thế cho các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế, cấp phép thi công và các chấp thuận chuyên ngành khác theo quy định.

### 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Tổng Công ty 789 chịu trách nhiệm:

- Tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá đầy đủ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực liên quan trước khi triển khai thiết kế, thi công đấu nối; bảo đảm an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tính chính xác của hồ sơ, số liệu khảo sát, thiết kế do đơn vị tư vấn lập.

- Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế đấu nối theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ các thủ tục xin cấp phép thi công, chấp thuận thi công của cơ quan có thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện.

- Quá trình thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của hệ thống thoát nước hiện hữu và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan; thực hiện hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, mặt đường, vỉa hè và các công trình bị ảnh hưởng bảo đảm chất lượng, mỹ quan theo quy định.

- Trường hợp có phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu hoặc cần điều chỉnh phương án đấu nối, Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý theo quy định.

Trung tâm Thoát nước và Xử lý nước thải trân trọng thông báo để Tổng Công ty 789 biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Sở Xây dựng (Để b/c); - Giám đốc Sở Xây dựng (Để b/c); - Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, PGĐ Sở XD (Để b/c); - TT: GĐ, các PGĐ, phòng (t/h); - Lưu: VT, HC-KT. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Tiến Tùng |
| --- | --- |