TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

	

	TCCS 01:2020/VINSE


THIẾT BI XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

MODUL DVIS
	HÀ NỘI- 2020


CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

Số : 02
	Doanh nghiệp
	:
	CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

	Trụ sở chính
	:
	33 LÔ 2A TRUNG YÊN 11, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY

	Điện thoại
	:
	0243.511.3555

	FAX
	:
	0243.624.8599

	Email
	:
	vicen@vnn.vn

	Web
	:
	www.vicen.com.vn


CÔNG BỐ
	Tiêu chuẩn
	TCCS 01:2020/VINSE

	Áp dụng cho hàng hóa
	THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MODUL DVIS

	Mã số hàng hóa
	


Doanh nghiệp cam kết sản xuất kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.
	
	Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY


	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Số:     /QĐ/HĐQT-VINSE
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020


QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
(V/v: Ban hành tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa)

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007;
Căn cứ vào Quyết định về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” số 24/2007/QĐ-BKHCN được ban hành ngày 28 tháng 09 năm 2007 và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam;
Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty;
Xét đề nghị của phòng Nghiên cứu và Phát triển (R&D):
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Tiêu chuản chất lượng hàng hóa
Sản phẩm: 

Thiết bị xử lý nước thải modul DVIS
Số hiệu: 

TCCS 01:2020/VINSE
Điều 2: Kể từ ngày có hiệu lực, các bộ phận trong công ty phải tổ chức tốt việc áp dụng tiêu chuẩn này vào thiết kế và sản xuất.
Điều 3. Các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
Điều 4: Tiêu chuẩn này có hiệu lực kể từ ngày ký.
	Nơi nhận:

· Như Điều 3 để thực hiện;
· Chủ tịch HĐQT (để b/c)
· Lưu HCNS
	TỔNG GIÁM ĐỐC



TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
	THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MODUL DVIS
	TCCS 01:2020/VINSE


1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này dùng trong thiết kế và sản xuất, nghiệm thu đối với thiết bị xử lý nước thải modul DVIS, đồng thời là cơ sở để công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo pháp lệnh chất lượng hàng hóa của Nhà nước đã ban hành.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các mẫu cụm xử lý thực tế (trong nước và quốc tế) hiện đang được lưu hành và sử dụng trên thị trường.

Các tiêu chuẩn quốc tế về ống cấp nước và phụ kiện đường ống theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế, ISO13-1978 và ISO 2531-1979.

Tiêu chuẩn về van theo Việt Nam, BS 5163V, PN 10/16, DIN 3352, JIS 10K/20K.

3. KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

[image: image1.emf]


Bảng 3. Thông số thiết kế cơ sở thiết bị xử lý nước thải modul DVIS
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Thông số

	1
	Nồng độ BOD
	mg/L
	
<
300

	2
	Nồng độ COD
	mg/L
	
<
600

	3
	Nồng độ amoni
	mgN/L
	
<
60

	4
	Tỷ lệ vật liệu mang
	%
	20-25

	5
	Mật độ vi sinh
	kg/m3
	6

	6
	DO
	mg/l
	4

	7
	Số ngăn bể sinh học
	Ngăn
	>2


Bảng 4. Bảng thông số kỹ thuật DVIS
	Công suất

m3/ngđ

Thông số
	10
	20
	30
	50
	100

	B (m)
	1,65
	1,65
	2,15
	2,65
	2,65

	L (m)
	3,50
	4,50
	4,60
	5,30
	8,90

	H (m)
	2,15
	2,15
	2,65
	3,15
	3,15


4. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Chất lượng nước sau quá trình xử lý đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt cột A, QCVN 14/2008/BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Công trình được làm bằng thép sơn phủ Epoxy (loại dùng trong thực phẩm) hoặc bằng inox (201-304).

Vật liệu mang DHY01
· Kích thước:  
10x10x10 mm

· Vật liệu chế tạo: nhựa polyurethane (PU)

· Nhiệt độ làm việc 10 - 45oC

· Diện tích bề mặt: mặt 6.000 – 8.000 (12.000) m2/m3
· Độ rỗng xốp 92 - 96%

· Khối lượng riêng thực 0,97 g/l

· Xuất xứ: Việt Nam

Quả cầu chứa vật liệu mang 

· Kích thước: D70, D100, D150 mm 

· Vật liệu chế tạo: nhựa PP
· Nhiệt độ làm việc 80oC

· Áp suất làm việc 3 - 5 bar

· Xuất xứ: Việt Nam

Động cơ truyền động:

Động cơ truyền động qua bộ truyền xích với tốc độ trục quay của bể xử lý từ 2 - 6 vòng/phút, đảm bảo vận tốc quay của vòng ngoài của lồng < 18 m/ph.

Ngăn lọc 

· Vận tốc lọc trung bình v < 5 m/h

· Cường độ rửa 14 l/s.m2
· Vật liệu lọc polystyrene 2-3 mm

· Chiều dày lớp vật liệu lọc > 0,4 m

5. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

5.1. Kiểm tra vật tư, nguyên liệu đầu vào theo hóa đơn nhập kho

5.2. Kiểm tra các chi tiết

5.3. Kiểm tra ngoại quan của công trình bằng mắt, tay.

5.4. Kiểm tra độ chính xác của các chi tiết gia công cơ khí bằng các dụng cụ đo chính xác như thước cặp 1/20, panme đo ngoài, thước đo góc… với phạm vi có số đo tương ứng với kích thước và yêu cầu về độ chính xác của từng chi tiết.

5.5. Kiểm tra chất lượng mối ghép của công trình và khả năng chịu áp là 16 KG/cm2.

5.6. Kiểm tra chịu áp lực nước của công trình là biện pháp kiểm tra tổng hợp nhằm đảm bảo chất lượng cơ bản của cả công trình sau khi lắp ráp

6. GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN

6.1. Trên mỗi cụm xử lý đều được gắn logo của công ty

6.2. Khi bảo quản trong kho,sản phẩm phải được đặt nơi khô ráo sạch sẽ, chống gỉ.

6.3. Khi vận chuyển cần chú ý bảo vệ tốt, chống va đập, xây xát. Trường hợp cần thiết có thể đóng hòm gỗ.

6.4. Tài liệu đi kèm khi giao hàng:

· Thuyết minh hướng dẫn sử dụng cụm xử lý nước tự động

· Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm cụm xử lý

· Phiếu bảo hành
7

